## Pump A
Q (gpm) | h_a (ft) | Efficiency
0 | 28 | 0
5 | 28 | 13
10 | 29 | 25
15 | 29 | 35
20 | 28 | 44
25 | 28 | 48
30 | 27 | 51
35 | 26 | 53
40 | 25 | 54
45 | 23 | 55
50 | 21 | 53
55 | 18 | 50
60 | 15 | 45